## 6. Zadanie - na výšku
ZADANIE
Stavba: |  | Komunitné centrum PREDAJNÁ
Objekt: |  | Rozvádzač RD1 + Ekvipotenciálna svorkovnica
Objednávateľ: |  | Obec Predajná
Zhotoviteľ: |  | Víťat výberového konania |  |  | Spracoval: | Ladislav Medveď Elektromont-servis
Miesto: |  | Obec Predajná |  |  | Dátum: | 23. 11. 2017
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | TSP | Triedenie podľa TSP
|  | 91 | Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení RS.1
1 | R | 210120401 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 17
2 |  | 3580760008 | Istič LPN-6B-1 | ks | 1
3 |  | 3580760010 | Istič LPN-10B-1 | ks | 6
4 |  | 3580760012 | Istič LPN-16B-1 | ks | 11
5 | R | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 4
17 |  | 3580760176 | Istič LPN-10B-3 | ks | 1
6 |  | 3580760180 | Istič LPN-20B-3 | ks | 2
7 |  | 3580760178 | Istič LPN-16B-3 | ks | 1
8 | R | 210120407 | Hlavný vzduchový trojpólový vypínač od 40 do 125 A na DIN lištu | ks | 1
9 |  | 3453300780 | Vypínač DX3 IS 4P 40A | ks | 1
10 |  | 3450661500 | Svorkovnica 3-pólová 1000V | ks | 1
11 | R | 210120411 | Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A | ks | 2
12 |  | 3580760382 | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-40B-1N-030AC | ks | 2
18 | R | 210120423 | Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C | ks | 1
19 |  | 3690903558 | Zvodič prepätia SBK - I 40/5 | ks | 1
13 | R | 210130101 | Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A | ks | 1
14 |  | 3582100210 | Stýkač 25A 2N/C cievka 230V | ks | 1
15 | R | 210193074 | Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác | ks | 1
16 |  | 3571201000 | Rozvádzač oceľoplechový zapustený RZB-3N54-B | ks | 1
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
20 | R | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E | ks | 1
21 |  | 3410301603 | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 | ks | 1
22 | R | 210800612 | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 4 | m | 20
23 |  | 3410350192 | CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 20
24 | R | 210800614 | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 10 | m | 50
25 |  | 3410350194 | CY 10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 50
Celkom