## Prehlad
Odberateľ: |  | Spracoval: Kolumber Peter
Projektant: Kolumber Peter |  | JKSO :
Dodávateľ: |  | Dátum: 24.11.2017
Stavba : Komunitné centrum - Predajná
Objekt : Zdravotechnika
Výkaz-výmer
Por. | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná
číslo | výkaz-výmer | výmera | jednotka
MATERIÁL
Zariadenia kotolne + odvod spalín
Viessmann s.r.o.
1 | Vitodens 222-F-W, 19kW, Vitotronic 200, typ. H01B | 1 | kus
2 | Pripájacia sada pre inštaláciu na omietku nahor | 1 | kus
3 | Diaľkové ovládanie kotla, Vitotrol 200A | 1 | kus
4 | Sada odtokového lievika | 1 | sada
5 | Rúra 1 m-AZ - 60/100 mm | 5 | kus
6 | Rúra 0,5 m-AZ - 60/100 mm | 1 | kus
7 | Rúra revízna - AZ - 60/100 mm | 1 | kus
8 | Koleno koncentrické - AZ - 60/100 - 87° | 3 | kus
9 | Koleno koncentrické - AZ - 60/100 - 45° | 1 | kus
10 | Prechod strechou - AZ - 60/100 - čierna 1,0m s príchytkou | 1 | kus
Vykurovacie telesá
Viessmann s.r.o., Korado a.s., Herz s.r.o.
11 | VT VIESSMANN Ventil-kompakt Typ 11 600/400 (Nedefinovaná) | 2 | ks
12 | VT VIESSMANN Ventil-kompakt Typ 11 600/500 (Nedefinovaná) | 1 | ks
13 | VT VIESSMANN Ventil-kompakt Typ 21 600/600 (Nedefinovaná) | 1 | ks
14 | VT VIESSMANN Ventil-kompakt Typ 21 600/800 (Nedefinovaná) | 3 | ks
15 | VT VIESSMANN Ventil-kompakt Typ 22 600/1400 (Nedefinovaná) | 3 | ks
16 | VT KORADO Koralux Linear Classic - M 1500/450 | 1 | ks
17 | VT KORADO Koralux Linear Classic - M 1500/600 | 1 | ks
18 | Pripojovacie skrutkovanie VIESSMANN, H-kus, rohový | 10 | ks
19 | Termostatický blok HERZ-3000, rohový; 2-rúrkový systém | 2 | ks
20 | Kryt termostatického bloku rohové a priame vyhorovenie | 12 | ks
21 | Termostatická hlavica VIESSMANN ET35 | 10 | ks
22 | Termostatická hlavica HERZ, M28x1,5 | 2 | ks
23 | Prechodka na PE-RT rúrku 16x2-G3/4 | 24 | ks
Napojenie vykurovacích telies
Herz s.r.o.
24 | Rúrka HERZ - HT (tyč) 16x2,0 ( 120 (24x5) ) | 131 | m
25 | Rúrka HERZ - HT (tyč) 20x2,0 ( 121 (24x5) ) | 44 | m
26 | Rúrka HERZ - HT (tyč) 26x3,0 ( 122 (24x5) ) | 14 | m
27 | Rúrka HERZ - HT (tyč) 32x3,0 ( 50 (10x5) ) | 16 | m
Napojenie vykurovacích telies
Armacell s.r.o.
28 | DG Tubolit hr. 13 mm; d = 18 mm | 131 | m
29 | DG Tubolit hr. 13 mm; d = 20 mm | 44 | m
30 | DG Tubolit hr. 13 mm; d = 28 mm | 14 | m
31 | DG Tubolit hr. 13 mm; d = 32 mm | 16 | m